TEHNIČKE SPECIFIKACIJE OPREME

Projekt: „NEXFAB – Inovacijski centar za tehnologije, energetsku efikasnost i održivu proizvodnju“
Ugovorni organ: Razvojni centar općine Kakanj, Bosna i Hercegovina

# PREDMET NABAVKE

Predmet ove nabavke je nabavka edukativnih solarnih fotonaponskih (PV) sistema.

Sva ponuđena oprema mora biti nova, nekorištena, proizvedena u skladu sa važećim EU standardima i posjedovati odgovarajuće CE certifikate i tehničku dokumentaciju.

# I. MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE EDUKATIVNIH SOLARNIH FOTONAPONSKIH SISTEMA

## 1. Vrsta sistema

• Sistem mora biti edukativni solarni fotonaponski (PV) sistem za off-grid primjenu
• Sistem mora omogućiti demonstraciju proizvodnje, skladištenja i potrošnje električne energije iz solarnih izvora
• Primarna namjena: edukacija, obuka, demonstracija i osnovna istraživanja u oblasti obnovljivih izvora energije

## 2. Snaga i konfiguracija

• Edukativni sistemi snage do cca 1 kW (u zavisnosti od konfiguracije)
• Sistem mora sadržavati solarne panele odgovarajuće snage (2–5 panela po setu)
• MPPT regulator punjenja i kompatibilni inverter
• Baterijski sistem (AGM ili Li-ion, kapaciteta do cca 1000 Wh ili ekvivalentno)

## 3. Montažne konstrukcije

• Ground mount konstrukcija sa metalnim okvirima i betonskim bazama
• Krovni sistem za crijep (tile roof) sa hook/bracket i rail sistemom
• Krovni sistem za metalne krovove (mid clamp ili rail-less sistem)
• Svi sistemi moraju omogućiti edukativnu montažu i demontažu

## 4. Mjerenje i kontrola

• Integrisana mjerna oprema za praćenje napona, struje i snage
• Multimetar, voltmetar i wattmetar za edukativnu upotrebu
• Sistem mora omogućiti praćenje proizvodnje i potrošnje energije u realnom vremenu

## 5. Sigurnost i radni uslovi

• Sistem mora biti siguran za rad u edukativnom okruženju
• Komponente moraju biti zaštićene od prenapona i kratkog spoja
• Sistem mora biti stabilan za rad u temperaturnom rasponu od 15 do 30°C

## 6. Podržani režimi rada

• Off-grid rad (nezavisno napajanje)
• Demonstracija punjenja baterije i potrošnje energije
• Vizualni prikaz energetskih tokova (proizvodnja – skladištenje – potrošnja)

## 7. Kompatibilnost i povezivanje

• Sistem mora omogućiti povezivanje i praćenje rada putem digitalnih mjernih uređaja
• Podrška za osnovni monitoring energetskih podataka
• Komponente moraju biti međusobno kompatibilne i lako zamjenjive

## Napomena

Sve navedene tehničke specifikacije predstavljaju minimalne zahtjeve ugovornog organa i tumače se uz dodatak izraza „ili ekvivalent“. Ponuđač može ponuditi ekvivalentnu opremu pod uslovom da ima jednake ili bolje tehničke i funkcionalne karakteristike.

# II. DODATNA OPREMA UKLJUČENA U CIJENU

Ponuđač mora uključiti:
• inverter sa MPPT regulatorom (integrisan ili zaseban)
• sve potrebne kablove i konektore
• montažne konstrukcije i pribor (ground, krovni sistemi)
• korisničke priručnike i tehničku dokumentaciju
• softver ili alat za monitoring energetskih podataka (ukoliko je primjenjivo)
• osnovni mjerni set (multimetar, voltmetar, wattmetar)

# III. USLOVI ISPORUKE

• Isporuka opreme na adresu: Razvojni centar općine Kakanj, Ulica branilaca, Kakanj, Bosna i Hercegovina
• Transport i osiguranje opreme uključeni u cijenu
• Instalacija, povezivanje i puštanje u rad uključeni u cijenu
• Maksimalni rok isporuke: 45 dana od dana potpisivanja ugovora

# IV. OBUKA

Ponuđač je obavezan osigurati:
• osnovnu i naprednu praktičnu obuku za minimalno 5 korisnika (najmanje 5 radnih dana)
• demonstraciju rada PV sistema u različitim konfiguracijama (ground, krovni crijep, metalni krov)
• tehničku podršku i asistenciju tokom početne faze korištenja sistema

# V. GARANCIJSKI USLOVI

• Minimalna garancija: 24 mjeseca na cjelokupan sistem
• Obezbijeđen servis, rezervni dijelovi i tehnička podrška proizvođača
• Zamjena neispravnih komponenti bez dodatnih troškova tokom garantnog perioda

VI. OBRAZAC FINANSIJSKE PONUDE

Naziv ponuđača: ____________________________
Adresa ponuđača: ___________________________
ID broj: _________________________________
Kontakt osoba: _____________________________
Telefon/E-mail: _____________________________

| Opis opreme | Količina | Jedinična cijena (BAM) | Ukupna cijena (BAM) |
| --- | --- | --- | --- |
| Edukativni solarni fotonaponski (PV) sistemi (U skladu sa zahtjevima iz Tehničke specifikacije, uključujući isporuku, montažu, puštanje u rad, prateću mjernu i softversku opremu, početni set komponenti i obuku korisnika) | 1 kom |  |  |

Ukupna cijena bez PDV-a: __________________
PDV: ___________________________________
Ukupna cijena sa PDV-om: _________________

Rok isporuke (maks. 45 dana): _______________
Garantni rok (min. 24 mjeseca): ______________

Mjesto i datum: ___________________________

Potpis i pečat ponuđača: ____________________